Program ćwiczeń z przedmiotu:

Ekologia i ochrona środowiska

realizowanych w Zakładzie Ekologii i Ochrony Środowiska CM UMK

Ćwiczenie 1.

Ogólne przepisy BHP i omówienie zasad ćwiczeń

Oznaczanie odczynu gleb

# Cel

Oznaczenie kwasowości czynnej zawiesiny gleby w wodzie destylowanej i kwasowości wymiennej zawiesiny gleby w 1M roztworze chlorku potasu metodą 	potencjometryczną.

# Odczynniki

- woda destylowana;

- 1 M chlorek potasu: naważyć 74,4 g KCl, rozpuścić w H2O i dopełnić (w kolbie miarowej) do 1000 cm3;

- próbki gleby przesianej przez sito o wielkości oczek 0,25 mm.

Sprzęt laboratoryjny

- waga laboratoryjna;

- zlewki o pojemności 50 ml;

- pH-metr.

Wykonanie ćwiczenia

- Naważyć 10,0 g próbki gleby do zlewek o pojemności 50 cm3.

- Naważki gleby w zlewkach zalać objętością 25 ml odpowiednio:

- wody destylowanej H2O - w pierwszej zlewce (czynna kwasowość gleby),

- roztworu 1 M Kcl - w drugiej zlewce, oraz ewentualnie (wymienna kwasowość gleby).

- Sporządzoną zawiesinę glebową dokładnie kilkakrotnie zamieszać przy pomocy bagietki i pozostawić do następnego dnia.

- Nazajutrz ponownie zamieszać zawiesinę przy pomocy bagietki i dokonać pomiaru pH przy użyciu pehametru z elektrodą szklaną.

Forma zaliczenia

- sprawozdanie z wykonania ćwiczenia zawierające otrzymane wyniki oraz wnioski; 
- pozytywne zaliczenie kolokwium cząstkowego (wejściówka).

Ćwiczenie 2.

Właściwości chemiczne gleby

Cel

Oznaczanie zawartości próchnicy w glebie metodą Tiurina.

# Odczynniki

- 0,1 M sól Mohra: 39,21 g FeSO4(NH4)SO4 · 6 H2O rozpuścić w ok. 0,5 l wody, dodać 10 cm3 stężonego H2SO4 i dopełnić wodą do 1000 cm3. Roztwór soli Mohra należy przechowywać w ciemności i nie dłużej niż kilka dni;

- mieszanina chromowa (0,068 M roztwór dwuchromianu potasu w kwasie siarkowym): 20 g K2Cr2O7 rozpuścić w 500 cm3 H2O, następnie dodać 500 cm3 stężonego H2SO4. Kwas należy dolewać porcjami (po ok. 100 cm3), chłodząc butlę z mieszaniną;

- orto-fenantrolina (indykator miareczkowania): 1,485 g o-fenantroliny oraz 0,695 g FeSO4.7H2O (nie mylić z solą Mohra!) rozpuścić w wodzie w kolbce miarowej 100 cm3, dopełnić do kreski;

- katalizator HgSO4;

- próbki gleby przesianej przez sito;

- pumeks lub wyprażony piasek kwarcowy.

Sprzęt laboratoryjny

- waga laboratoryjna;

- palnik;

- kolbka stożkowa 100 ml;

- lejek na kolbkę;

- biureta 50 ml do miareczkowania;

- pipeta 10 ml do odmierzania dwuchromianu potasu.

Wykonanie ćwiczenia

- Odważyć na wadze analitycznej 0,10-0,50 g przesianej gleby. Naważka gleby zależy do przewidywanej zawartości próchnicy w próbce (barwy):

| przewidywana zawartość próchnicy [%] /barwa | naważka [g] |
| --- | --- |
| gleby barwy czarnej: 7-15 % gleby barwy ciemno szarej: 5-7 % gleby barwy szarej: 2-5 % gleby barwy jasno szarej poniżej: 2 % | 0,10 0,20 0,30 0,50 |

- Przenieść naważkę gleby do kolby stożkowej o pojemności 100 cm3 (z wąską szyjką).

- Dodać szczyptę (ok. 0,05 g) Hg2SO4 oraz 10 ml mieszaniny chromowej i ostrożnie wymieszać.

- Przykryć kolbę lejkiem i ustawić na palniku.

- Doprowadzić mieszaninę do wrzenia i od tego momentu powoli gotować, dokładnie przez 5 minut (stoperem kontrolując czas wrzenia).

- Ostudzić kolbę (odstawić na 20–30 min), a lejek spłukać nad kolbą z wewnętrznej i zewnętrznej strony wodą destylowaną z użyciem tryskawki. Spłukać także szyjkę i ścianki kolbki.

- Roztwór powinien mieć zabarwienie pomarańczowożółte. Brudnozielone zabarwienie roztworu świadczy o niewystarczającej ilości utleniacza. W takim przypadku analizę należy powtórzyć z odpowiednio mniejszą naważką lub większą objętością mieszaniny chromowej.

- Nadmiar pozostałego po reakcji K2Cr2O7 miareczkować 0,1 M roztworem soli Mohra używając orto-fenantroliny jako wskaźnika (3 krople dodać do kolbek bezpośrednio przed miareczkowaniem). Zabarwienie roztworu zmienia się podczas miareczkowania od brunatnego poprzez zielone – do bordowego. Zmiana zabarwienia jest bardzo wyraźna.

- Równolegle do analizy gleby, w ten sam sposób, prowadzi się oznaczenie „ślepej” próbki kontrolnej (bez gleby. Dla zapewnienia wolnego i równomiernego wrzenia (co zabezpiecza K2Cr2O7 przed rozkładem) do kolbek kontrolnych dodaje się 0,1 g roztartego pumeksu.

Obliczanie % zawartości węgla organicznego na podstawie wzoru:

C [%] = (a-b)*n*0,003/g *100

a - ilość soli Mohra zużyta do miareczkowania próby kontrolnej; b - ilość soli Mohra zużyta do miareczkowania próby glebowej; n - miano roztworu soli Mohra (±0,1); 0.003 - miligramorównoważnik węgla; g - naważka gleby

Obliczenie zawartości (%) próchnicy.

Znając średnią zawartość węgla w próchnicy (ok. 58 %), chcąc obliczyć % próchnicy mnożymy C[%] przez 1,724 (100:58).

Forma zaliczenia

- sprawozdanie z wykonania ćwiczenia zawierające otrzymane wyniki oraz wnioski; 
- pozytywne zaliczenie kolokwium cząstkowego (wejściówka).

Ćwiczenie 3.

Badanie fizyczne wody

Badanie kwasowości i zasadowości wody

Cel

Badanie złaściwości fizycznych wody w tym temperatury, barwy (oznaczanie liczby progowej barwy), mętności, zapachu oraz kwasowości i zasadowości wody.

Sprzęt laboratoryjny

- kolbka stożkowa 250 ml;

- termometr;

- cylinder Nesslera;

- szkiełko zegarkowe;

- łaźnia wodna;

- pH-metr;

- biureta 50 ml do miareczkowania.

# Odczynniki

- woda destylowana;

- wzorzec mętności wody;

- fenoloftaleina;

- 0,1% oranż metylowy: 0,1 g oranżu metylowego rozpuścić w 100 ml wody destylowanej;

- 0,1 M  HCl

- 0,05 M  NaOH

Wykonanie oznaczenia (Badanie właściwości fizycznych wody; Oznaczenie temperatury wody)

1. Zanurzyć termometr w kolbie z badaną wodą.

2. Po około 1-3 min., nie wyjmując termometru z wody, odczytać wartość zmierzonej temperatury.

3. Dokonać również pomiaru temperatury powietrza. Wynik oznaczeń podaje się w postaci ułamka, którego licznik wyraża temperaturę powietrza a mianownik temperaturę wody.

Oznaczenie barwy wody

1. Do pięciu cylindrów Nesslera odmierzyć: do pierwszego 100 ml wody destylowanej (próbka porównawcza), do następnych badaną wodę w objętościach kolejno: 2 ml, 
6 ml, 20 ml, 100 ml, uzupełnić wodą destylowaną do kreski.

2. Trzymając cylinder nad białym tłem i patrząc z góry na słup cieczy określić, przy którym rozcieńczeniu po raz pierwszy wystąpi barwa. Rozcieńczenie to odpowiada przybliżonej wartości liczby progowej.

3. W celu ustalenia dokładnego wyniku, próbkę o tym rozcieńczeniu należy przygotować powtórnie. Ponadto dwie próbki o rozcieńczeniach większych i jedną o rozcieńczeniu mniejszym, np. jeżeli przybliżoną wartość liczby progowej oznaczono dla rozcieńczenia podanego w tabeli w poz. 7, to w czterech cylindrach Nesslera przygotować próbki o rozcieńczeniach podanych w poz. 5, 6, 7, 8. Po wymieszaniu określić, przy którym rozcieńczeniu po raz pierwszy wystąpi barwa.

Oznaczenie mętności wody

1. Badaną próbkę dokładnie wymieszać i wlać do kolby o pojemności 250 ml.

2. Próbkę porównać z przygotowanymi wzorcami mętności. Porównanie przeprowadzić na tle okna, trzymając kolby na wysokości oczu. Należy pamiętać o dobrym wymieszaniu wzorców oraz wody badanej. Jeśli mętność jest większa niż skala wzorców, próbkę rozcieńczyć wodą destylowaną, uwzględniając ten fakt przy obliczaniu wyników oznaczenia.

Oznaczanie zapachu wody

- oznaczenie na zimno

1. Odmierzyć do kolby stożkowej 100cm3 badanej wody, dokładnie wymieszać i wąchać przy wylocie kolby.

2. Określić rodzaj zapachu i jego intensywność w skali 6-stopniowej.

- oznaczenie na gorąco

1. Odmierzyć do kolby stożkowej 100cm3 badanej wody, przykryć szkiełkiem zegarkowym i podgrzać na łaźni wodnej do temp.60C.

2. Po zdjęciu z łaźni wymieszać zawartość kolby i natychmiast oznaczyć rodzaj 	i intensywność zapachu.

| natężenie | wyczuwalność zapachu | określenie zapachu |
| --- | --- | --- |
| 0 | brak | --- |
| 1 | bardzo słaby | trudno wyczuwalny |
| 2 | słaby | łatwo wyczuwalny |
| 3 | wyraźny | dyskwalifikuje wodę do picia |
| 4 | silny | dyskwalifikuje wodę do picia i na potrzeby gospodarcze |
| 5 | bardzo silny | dyskwalifikuje zupełnie użytkowanie wody |

Oznaczanie kwasowości i zasadowości wody

Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia należy oznaczyć pH wody metodą potencjometryczną. W zależności od uzyskanego pH należy wykonać pomiar kwasowości ogólnej lub mineralnej oraz zasadowości ogólnej lub mineralnej.

Oznaczenie kwasowości ogólnej

1.  Do kolby stożkowej odmierzyć 100 ml badanej wody.

2.  Dodać 3-4 krople fenoloftaleiny.

3.  Miareczkować 0,05 molowym roztworem NaOH do słabo różowego zabarwienia utrzymującego się przez co najmniej 3 minuty.

Oznaczenie kwasowości mineralnej

- Do kolby stożkowej odmierzyć 100 ml badanej wody.

- Dodać 3-4 krople oranżu metylowego.

- Miareczkować 0,05 molowym roztworem NaOH do zmiany barwy na żółtopomarańczową.

Kwasowość obliczyć według wzoru:

X=c⋅a⋅1000V mmoldm3

a – objętość NaOH użyta na zmiareczkowanie próby [ml], c – stężenie molowe roztworu NaOH [mol/dm3], V – objętość badanej próbki wody [ml]

# Oznaczenie zasadowości mineralnej

# 1.  Do kolby stożkowej odmierzyć 100 ml badanej wody.

# 2.  Dodać 3-4 krople fenoloftaleiny.

# 3.  Zabarwioną na różowo wodę należy zmiareczkować 0,1 molowym roztworem HCl do zaniku barwy.

# Oznaczenie zasadowości ogólnej

# Do kolby stożkowej odmierzyć 100 ml badanej wody.

# Dodać 3-4 krople oranżu metylowego.

# Miareczkować 0,1 molowym roztworem HCl do zmiany barwy na żółtoróżową.

Zasadowość obliczyć według wzoru:

X=c⋅b⋅1000V mmoldm3

b – objętość HCl użyta na zmiareczkowanie próby [ml]; c – stężenie molowe roztworu HCl [mol/dm3]; V – objętość badanej próbki wody [ml]

Forma zaliczenia

- sprawozdanie z wykonania ćwiczenia zawierające otrzymane wyniki oraz wnioski; 
- pozytywne zaliczenie kolokwium cząstkowego (wejściówka).

Ćwiczenie 4.

Właściwości chemiczne wód

Cel

Celem ćwiczenia jest oznaczenie zawartości chlorków, fosforanów, azotu azotynowego i amonowego w wodzie oraz oznaczenie przewodnictwa elektrolitycznego badanej wody.

# Odczynniki

- woda destylowana;

- 10 %  chromian potasu: 10 g K2CrO4 i rozpuścić w 100 ml wody destylowanej;

- 0,1 M  azotan srebra AgNO3;

- molibdenian (VI) amonu: rozpuścić 5,0 g molibdenianu (VI) amonu w 100 ml wody destylowanej; przygotować roztwór składający się z 60 ml stężonego H2SO4 i 100 ml wody destylowanej, po czym zmieszać oba roztwory w kolbie miarowej o poj. 1l i uzupełnić wodą destylowaną do kreski;

- roztwór chlorku cyny (ll): 1,25 g SnCl2·2H2O rozpuścić w 50ml gliceryny, ogrzewając roztwór na łaźni wodnej;

- 0,8% roztwór kwasu sulfanilowego w 30% kwasie octowym: 0,8g kwasu sulfanilowego rozpuścić w 30% kwasie octowym;

-  0,5% roztworu -naftyloaminy w 30% kwasie octowym: 0,5g naftyloaminy rozpuścić w 30% kwasie octowym;

- azotan potasowy, roztwór wzorcowy – podstawowy: w kolbie miarowej na 500 ml rozpuścić w wodzie 3,609 g azotanu (V) potasowego, uprzednio wysuszonego w temp. 105 ºC do stałej masy, uzupełnić wodą i wymieszać (przechowywać w lodówce) (1 ml tego roztworu zawiera 1 mg N-NO3);

- azotan potasowy, roztwór wzorcowy – roboczy: do kolby miarowej na 500 ml odmierzyć 50,0 cm3 r-ru wzorcowego podstawowego azotanu potasowego, uzupełnić wodą i wymieszać (1 ml tego roztworu zawiera 0,1 mg N-NO3);

- siarczan srebra, r-r 0,4 %: w kolbie na 250 cm3 rozpuścić 1,10 g Ag2SO4, (1 ml tego roztworu usuwa 1 mg Cl-);

- bufor fosforanowy o pH = 2,2: w kolbie na 250 ml umieścić 50 cm3 H2O, 17 ml kwasu ortofosforowego (d = 1,7 g/cm3) i 7 g KOH, uzupełnić wodą do kreski, wymieszać);

- kwas ortofosforowy, r-r 25 %: 17,5 ml kwasu o d = 1,7 g/cm3 rozcieńczyć wodą do 100 ml;

- winian sodowo-potasowy C4H4O6NaK x 4H2O: w zlewce o pojemności 800 cm3 rozpuścić w 400 cm3 gorącej wody destylowanej wolnej od amoniaku 200 g winianu sodowo-potasowego. Roztwór gotować do uzyskania objętości około 500 cm3. Po ostygnięciu roztworu dodać około 5 cm3 odczynnika Nesslera. Roztwór przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce z ciemnego szkła;

- odczynnik Nesslera;

- chlorek amonowy, roztwór wzorcowy podstawowy: w kolbie miarowej o pojemności 1 dm3 rozpuścić w wodzie destylowanej wolnej od amoniaku 3,819 g chlorku amonowego cz. d. a. wysuszonego uprzednio do stałej masy w temperaturze 100C. Roztwór uzupełnić do kreski wodą destylowaną wolną od amoniaku i wymieszać. 1 ml tak przygotowanego roztworu zawiera 1 mg azotu amonowego;

- chlorek amonowy, roztwór wzorcowy roboczy: do kolby miarowej o pojemności 
1 dm3 odmierzyć 10,0 ml roztworu wzorcowego podstawowego chlorku amonowego, uzupełnić do kreski wodą destylowaną wolną od amoniaku i wymieszać. 1 ml tak przygotowanego roztworu zawiera 0,01 mg azotu amonowego N-NH4.

Sprzęt laboratoryjny

- kolbka stożkowa o pojemności 250 ml;

- biureta 50 ml do miareczkowania;

- pH-metr;

- konduktometr.

Wykonanie oznaczenia

Oznaczenie przewodnictwa właściwego

Oznaczenie przewodnictwa dokonujemy na konduktometrze (mierniku przewodności) wyposażonym w czujnik zanurzeniowy. Czujnik, przepłukany wodą destylowaną zanurzamy w badanej próbce i odczytujemy wartość przewodności w temperaturze 20C (293K), postępując zgodnie z instrukcją obsługi miernika.

Oznaczenie zawartości chlorków metodą Mohra

Metoda Mohra służy dom oznaczania zawartości chlorków w roztworze obojętnym lub słabo alkalicznym (pH=6.5-10), dlatego przed wykonaniem ćwiczenia należy oznaczyć pH badanej wody metodą potencjometryczną.

1. Do kolby stożkowej odmierzyć 100 ml badanej wody ( w przypadku wyższego stężenia badaną próbkę należy rozcieńczyć wodą destylowaną).

2. Dodać 1 ml roztworu chromianu potasowego (K2CrO4) i miareczkować 0,1 M roztworem azotanu srebrowego (AgNO3) do zmiany zabarwienia na żółtobrunatną.

3. Zmiareczkować w podobny sposób próbę kontrolną z wodą destylowaną przy użyciu tej samej ilości wody i chromianu potasowego.

Obliczyć zawartość chlorków w badanej wodzie uwzględniając próbę kontrolną według wzoru:

X = c⋅(a−b)⋅MCl⋅1000V    mg/ dm3  Cl-

c – miano (molowość) roztworu AgNO3; a - objętość AgNO3 zużyta na zmiareczkowanie badanej próbki wody, ml; b - objętość AgNO3 zużyta na zmiareczkowanie próby kontrolnej; V – objętość próbki wody użytej do oznaczenia, ml; MCl – masa molowa chloru

Oznaczanie fosforanów metodą błękitu fosforomolibdenowego

1. Do kolbki miarowej poj. 100 ml wprowadzamy próbkę badanego roztworu o obj.

1 ml, dodać 10 ml roztworu molibdenianu (VI) amonu.

2. Dodać 0,2 ml roztworu chlorku cyny (Il) i uzupełnić wodą destylowaną do kreski.

3. Jednocześnie przygotować próbę zerową, gdzie zamiast badanej wody dodać 1ml wody destylowanej.

4. Po upływie 10 min., ale przed upływem 20 min. zmierzyć absorbancję barwnego roztworu przy długości fali λ = 690 nm, stosując roztwór próby zerowej jako odnośnik.

Krzywa wzorcowa do obliczenia stężenia fosforanów:  y = 0,1585x – 0,0007

Oznaczanie azotu azotynowego

1. Kolbkę miarową o pojemności 50 ml napełnić do kreski badaną wodą.

2. Dodać 0,5 ml kwasu sulfanilowego (0,8% w 30% kwasie octowym), wymieszać i pozostawić na 5 min.

3. Dodawać 0,5 ml 1-naftyloaminy (0,5% roztwór w 30% kwasie octowym), wymieszać.

4. Po 30 min. mierzyć absorbancję przygotowanego roztworu przy długości fali 520 nm, stosując jako odnośnik próbkę kontrolną przygotowaną z wody wolnej od azotynów i odczynników dodawanych do danej próbki.

Zawartość azotanu azotynowego obliczyć według wzoru:

X=a⋅1000V mgdm3 NNO2−

a – ilość azotu azotynowego odczytana z krzywej kalibrowania [mg]; V – objętość próbki wody użytej do oznaczenia [ml]

Oznaczanie azotu amonowego

1. Do kolby stożkowej odmierzyć 50 ml badanej próbki ( w przypadku wyższego stężenia azotu badaną próbkę należy rozcieńczyć wodą destylowaną).

2. Dodać 1ml roztworu wersenianu di Sodowego i wymieszać.

3. Dodać 1 ml odczynnika Nesslera, wymieszać.

4. Po 10 min. zmierzyć intensywność zabarwienia na spektrofotometrze przy długości fali 420 nm.

Zawartość azotu amonowego obliczyć według wzoru:

X=a⋅1000V mgdm3 NNH4−

a – ilość azotu amonowego w badanej próbce, odczytana z krzywej wzorcowej [mg]; V – objętość próbki wody użytej do oznaczenia [ml]

Forma zaliczenia

- sprawozdanie z wykonania ćwiczenia zawierające otrzymane wyniki oraz wnioski; 
- pozytywne zaliczenie kolokwium cząstkowego (wejściówka).

Ćwiczenie 5.

Kolokwium zaliczeniowe obejmujące tematykę ćwiczeń