Program ćwiczeń z przedmiotu:

Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska

realizowanych w Zakładzie Ekologii i Ochrony Środowiska CM UMK

Ćwiczenie 1.

Ogólne i szczegółowe przepisy BHP Laboratorium ZEiOS CM UMK i omówienie zasad ćwiczeń.

Oznaczenie odczynu, przewodnictwa, kwasowości, zasadowości i twardości różnych typów wody (próby pobrane z różnych środowisk Polski).

Ocena agresywności i korozyjności różnych typów wody (próby pobrane z różnych środowisk Polski).

Cel

Oznaczenie odczynu metodą potencjometryczną, kwasowości i zasadowości ogólnej, przewodności metodą potencjometryczną i twardości metodą wersenianową oraz na podstawie uzyskanych wyników ocena agresywności i korozyjności wody.

Odczynniki

- 0,05M roztwór NaOH

- Fenoloftaleina

- Woda destylowana

- 0,1% roztwór oranżu metylowego

- 0,1M roztwór HCl

- Bufor amonowy

- Czerń eriochromowa

- 0,02M roztwór wersenianu dwusodowego

Sprzęt laboratoryjny

- Waga laboratoryjna

- pH-metr

- Konduktometr

- Kolby stożkowe o pojemności 300 ml

Wykonanie ćwiczenia

1. Oznaczenie odczynu wody

Zmierzyć odczyn wody przy użyciu pH-metru.

2. Oznaczenie przewodnictwa

Zmierzyć przewodnictwo badanej wody przy użyciu konduktometru.

3. Oznaczenie kwasowości ogólnej

1.  Do kolby stożkowej odmierzyć 100 ml badanej wody.

2.  Dodać 3-4 krople fenoloftaleiny.

3.  Miareczkować 0,05 molowym roztworem NaOH do słabo różowego 	zabarwienia utrzymującego się przez co najmniej 3 minuty.

4.  Kwasowość wyliczyć ze wzoru:                             X=c⋅a⋅1000V mmoldm3

c – stężenie molowe roztworu NaOH [mol/dm3]; a – objętość NaOH użyta na zmiareczkowanie próby [ml],

V – objętość badanej próby wody [ml]

4. Oznaczenie zasadowości ogólnej

# 1.  Do kolby stożkowej odmierzyć 100 ml badanej wody.

# 2.  Dodać 3-4 krople oranżu metylowego.

# 3.  Miareczkować 0,1 molowym roztworem HCl do zmiany barwy na żółtoróżową.

4. Zasadowość obliczyć według  wzoru:                      X=c⋅b⋅1000V mmoldm3

c – stężenie molowe roztworu HCl [mol/dm3]; b – objętość HCl użyta na zmiareczkowanie próby [ml],

V – objętość badanej próby wody [ml]

5. Oznaczenie twardości ogólnej metoda wersenianową

1. Przed właściwym miareczkowaniem oznaczyć zasadowość ogólną badanej wody przy pomocy 0,1 M roztworu HCl oraz oranżu metylowego jako wskaźnika.

2. Do kolby stożkowej o pojemności 300 ml odmierzyć 100 ml badanej, klarownej wody.

3. Do badanej próbki dodać taką objętość kwasu solnego, jaką zużyto do oznaczenia zasadowości oraz 0,5 ml nadmiaru tego kwasu.

4. Dodać 2ml roztworu buforu amonowego oraz szczyptę (ok. 0,1 g) wskaźnika – czerni eriochromowej T.

5. Natychmiast miareczkować 0,02 M roztworem wersenianu dwusodowego do zmiany zabarwienia z czerwonego poprzez fioletowe do niebieskiego. Pod koniec miareczkowania roztwór wersenianu należy dodawać ostrożnie kroplami, mieszają energicznie zawartość kolby po dodaniu każdej kropli. Próbka po upływie 2-3 minut nie powinna zmienić zabarwienia.

6. Twardość ogólną badanej próbki wody (x) obliczyć w mmol/dm3 według wzoru:

X=a⋅0,02⋅1000V mmoldm3

a – objętość 0,02 M roztworu wersenianu dwusodowego zużytego do miareczkowania [ml], 0,02 – liczba milimoli wapnia odpowiadająca 1 ml 0,02 M roztworu wersenianu dwusodo-wego[mmol], V – objętość próbki wody użytej do oznaczenia [ml]

6. Ocena korozyjności i agresywności wody

- Oznaczenie kwasowości ogólnej wody j. w. Obliczenie wyniku (w mval/dm3) polega na przeliczeniu ilości miligramorównowazników zużytej zasady na 1 dm3 wody.

- Oznaczenie zasadowości ogolnej wody j. w. Obliczenie wyniku (w mval/dm3) polega na przeliczeniu ilości miligramorównowazników zużytego kwasu na 1 dm3 wody.

- Oznaczenie odczynu wody j. w. Obliczenie odczynu wody:

pH = 6,37 + log Zog – log Kwog

Kwog – oznaczona kwasowość ogólna wody [mval/dm3]; Zog – oznaczona zasadowość ogólna wody [mval/dm3]

Zależność obowiązuje dla wód naturalnych o odczynie 6,5 – 8,5 jednostki pH

- Szacowanie zawartości agresywnego CO2 w wodzie:

Oszacowania ilości agresywnego CO2 można dokonać na podstawie zależności:

| Temperatura | stała |
| --- | --- |
| [C°] | k |
| 20 | 0,00625 |
| 40 | 0,0125 |
| 60 | 0,01875 |
| 80 | 0,03125 |

- Ocena korozyjności wody:

Oceny korozyjności wody można dokonać na podstawie szacunkowych obliczeń odczynu badanej wody dla sytuacji, w której znajdowałaby się ona w stanie równowagi ze stałym węglanem wapniowym.

pHS = 11,39 - 2 log Zog:

Zog zasadowość ogólna wody [mg CO2/l] (1 mval Zog = 22 mg CO2);

jeżeli pHS > pH - woda korozyjna; pHS < pH - skłonność do wytrącania CaCO3

- Obliczanie indeksu korozyjności wody (wskaźnika intensywności agresywności wody).

I = (S0-y)2/S0

I - wskaźnik intensywności agresywności wody; dla I > 1 charakter zdecydowanie agresywny; dla I < 1 charakter słabo agresywny

y - związany CO2 [mg CO2/l]; S0-y - agresywny C02 [mg CO2/l]; S0 - suma CO2 związanego i agresywnego [mg CO2/l]

Forma zaliczenia

- sprawozdanie z wykonania ćwiczenia zawierające otrzymane wyniki oraz wnioski; 
	- wejściówka.

Ćwiczenie 2.

Adsorpcja kationów przez grzyby

Cel

Zbadanie efektywności adsorpcji kationów przez grzyby oraz określenie zależność tej efektywności danego kationu w zależności od: liczby atomowej, wartościowości, pozycji w układzie okresowym.

Odczynniki

- 0,5mM roztwór błękitu metylenowego

- Woda destylowana

- 10mM roztwor chlorku żelaza

- 10mM roztwór chlorku magnezu

- 10mM roztwór chlorku potasu

- 10mM roztwór chlorku wapnia

Sprzęt laboratoryjny

- Waga laboratoryjna

- Probówki o pojemności 7ml

- Spektrofotometr UV-Vis z kuwetą

- Kolby stożkowe z szeroką szyjką o pojemności 50ml

- Wytrząsarka laboratoryjna

- Pipety pasterowskie

- Sączki

- Lejki

Wykonanie ćwiczenia

I. Wyznaczanie krzywej kalibracyjnej błękitu metylenowego.

1. Odmierzyć 0,16g błękitu metylenowego i uzupełnić do 1000 ml wodą destylowaną aby otrzymać 0,5mM roztworu błękitu metylenowego.

2. Przygotować w sześciu probówkach po 2 ml roztworów o stężeniach: 0,25mM, 0,125mM, 0,1mM, 0,05mM, i 0mM (odmierzyć odpowiednio: 1ml, 0,5ml, 0,4ml, 0,2ml, 0,0ml, 0,5mM roztworu błękitu metylenowego i uzupełnić do 2 ml wodą destylowaną).

3. Zmierzyć absorbancję tych roztworów przy długości fali 540 nm.

II. Wypieranie błękitu metylenowego przez kationy metali.

1. Odważyć 1,2 lub 1,8g suszonych grzybów. Podzielić rozdrobniony materiał na 2 lub 3 równych porcji (każda ok. 0,6 g) (ilości zostaną podane przez prowadzącego ćwiczenia).

2. Umieścić grzybnię w pięciu kolbkach o pojemności 50 cm3 i wlać do każdej z nich po 10 ml 0,5 mM roztworu błękitu metylenowego. Kolbki mieszać przez pół godziny.

3. Po pół godzinie zdekantować ciecz znad grzybni i odrzucić. Przenieść grzybnię na wilgotny sączek umieszczony na lejku. Przemyć grzybnię intensywnie wodą destylowaną. Operację tę przeprowadzić dla zawartości wszystkich kolbek zmieniając za każdym razem sączek.

4. Po przemyciu umieścić grzybnię w nowych kolbkach. Do jednej kolbki dodać 10ml wody destylowanej, a do dwóch pozostałych po 10 ml 10 mM roztworów soli metali wskazanych przez prowadzącego ćwiczenie. Przeprowadzić inkubację przez pół godziny w temp. 25°C.

5. Po zakończeniu inkubacji zdekantować ciecz znad grzybni do probówek i ponownie zmierzyć absorbancję każdego z supernatantów przy długości fali 540 nm.

III. Opracowanie wyników

1. Wykreślić krzywą standardową dla błękitu metylenowego na podstawie trzech serii pomiarów absorbancji. Stosując krzywą standardową obliczyć liczbę moli barwnika wypartą z jednostki suchej masy grzybni przez każdy z kationów.

2. Uszeregować kationy w kolejności efektywności wypierania barwnika. Określić zależność tej efektywności danego kationu takich jak: liczba atomowa, wartościowość, pozycja w układzie okresowym.

3. Wyciągnąć wnioski z dokonanych pomiarów.

Forma zaliczenia

- sprawozdanie z wykonania ćwiczenia zawierające otrzymane wyniki oraz wnioski; 
- wejściówka.

Ćwiczenie 3.

Usuwanie barwników ze ścieków przemysłu barwników z wykorzystaniem metod adsorpcyjnych

Cel

Sprawdzenie efektywności skórek pomarańczowych jako biodegradowalnego adsorbenta zastosowanego do oczyszczania modelowych ścieków z przemysłu barwników oraz porównanie otrzymanych wyników z rezultatami uzyskanymi z analogicznego doświadczenia, w którym jako adsorbent zastosowano węgiel aktywny.

Odczynniki

- Woda destylowana

- Roztwór zieleni bromokrezolowej o stężeniu 10-4 mol dm3

- Węgiel aktywny

Sprzęt laboratoryjny

- Waga laboratoryjna

- Spektrofotometr UV-Vis z kuwetą

- Kolby z szeroką szyją o pojemności 50ml

- Lejki

- Sączki

- Pipety pasteuroskie

Wykonanie ćwiczenia

1. Wyznaczanie krzywej wzorcowej

a.	Przygotować roztwór podstawowy:

Sporządzić roztwór podstawowy barwnika - zieleni bromokrezolowej o 	stężeniu  10-4 mol dm3 w kolbie o pojemności 500 cm3 odważając  do kolby 0,14g barwnika i uzupełnić wodą destylowaną do 500 ml i dobrze wymieszać.

b.	Przygotować roztwory robocze:

Do kolejno oznaczonych fiolek lub kolbek miarowych (25 ml) pobrać 1 ml, 2 ml, 4 ml, 6 ml oraz 8 ml roztworu podstawowego i uzupełnić wodą do 20 ml.

c.	Pomiar absorbancji:

Zmierzyć absorbancję roztworów roboczych przy  λ= 615 nm.

d. Wykreślić krzywą wzorcową A = f (c0) - zależność absorbancji od stężenia roztworów roboczych.

Cześć A

Odważyć dokładnie 1g skórek pomarańczowych i umieścić je we wcześniej przygotowanych roztworach barwnika (20 cm3). Po 30 minutach przesączyć roztwory przez sączki karbowane. Zmierzyć absorbancję roztworów. Procent usunięcia barwnika z określonych roztworów oblicza się z następującej zależności:

A0 - odnosi się do początkowej absorbancji (roztworu bez skórek); A - absorbancja roztworu badanego, w którym powinna nastąpić adsorpcja.

Korzystając z uzyskanych wyników sprawdzić stosowalność modelu Langmuira i Freundlicha do opisu badanego układu adsorpcyjnego ciało stałe – ciecz. Ilość substancji zaadsorbowanej obliczyć ze wzoru:

c0 - początkowe stężenie barwnika; c – stężenie barwnika po adsorpcji; V – objętość roztworu użyta do adsorpcji (dm3); m – masa użytego adsorbenta

Cześć B

Przeprowadzić analogiczne doświadczenie jak opisano w części A, używając zamiennie ściśle określonych naważek węgla aktywnego.

W opracowaniu sprawozdania należy wykreślić krzywą wzorcową, zawrzeć wszystkie obliczenia oraz porównać właściwości obu wykorzystywanych w ćwiczeniu adsorbentów. Porównać efektywność procesu adsorpcji. Na podstawie uzyskanych wyników omówić możliwości zastosowania bioadsorbentów w oczyszczaniu ścieków (na przykładzie ścieków z przemysłu barwników). Wykazać wady i zalety stosowania typowych adsorbentów (węgiel aktywny) oraz alternatywnych bioadsorbentów.

Forma zaliczenia

- sprawozdanie z wykonania ćwiczenia zawierające otrzymane wyniki oraz wnioski; 
- wejściówka.

Ćwiczenie 4.

1. Kolokwium obejmujące tematykę trzech pierwszych ćwiczeń

2. Biotechnologiczne metody w ochronie środowiska

Zagadnienia:

1. Podstawy procesów metabolizmu węgla, azotu i fosforu (mechanizmy rozkładu związków organicznych; nitryfikacja; denitryfikacja; wewnątrzkomórkowa kumulacja polifosforanów).

2. Kinetyka wzrostu mikroorganizmów (kinetyka wzrostu mikroorganizmów; modelowanie osadu czynnego oparte na stałych biokinetycznych; biokinetyczny model osadu czynnego).

3. Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego (charakterystyka ścieków miejskich; układy technologiczne oczyszczania ścieków osadem czynnym; układy technologiczne z usuwaniem związków organicznych oraz azotu; układy z usuwaniem związków organicznych, azotu i fosforu; czynniki wpływające na efektywność usuwania fosforu i azotu ze ścieków miejskich).

4. Usuwanie metali ze ścieków (właściwości biochemiczne metali; czynniki wpływające na zdolność wiązania metali przez mikroorganizmy i rola osłon komórkowych; mechanizmy usuwania metali ze ścieków z udziałem mikroorganizmów; metody usuwania metali stymulowane aktywnością biochemiczna mikroorganizmów; usuwanie metali ze ścieków metodą biosorpcji; układy technologiczne do usuwania metali ze ścieków metodą biosorpcji).

5. Procesy biohydrometalurgiczne w ochronie środowiska (mikrobiologiczne ługowanie metali; metody ługowania metali z ubogich rud siarczkowych; odsiarczanie węgla; mikrobiologiczne ługowanie metali z odpadów przemysłowych oraz osadów ściekowych).

6. Mikrobiologiczne oczyszczanie gruntów z produktów naftowych (charakterystyka ropy naftowej; źródła zanieczyszczeń środowiska ropą naftowa i jej produktami; biodegradacja węglowodorów; metody oczyszczania gruntów z produktów ropopochodnych).

Forma zaliczenia

- prezentacja ustna (10-15 minut); 
- zaliczenie kolokwium

Ćwiczenie 5.

Oznaczanie aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) w ekstrakcie roślinnym

Cel

Oznaczenie aktywności dysmutazy ponadtlenkowej w ekstrakcjie roślinnym metodą redukcji błękitu nitrotetrazoliowego (NBT) w przeliczeniu na zawartość białka w badanym ekstrakcie.

Odczynniki

- Bufor homogenizacyjny: 0,05M bufor fosforanowy, pH 7,0 z 1mM EDTA

- Bufor do mieszaniny reakcyjnej: 0,05M bufor fosforanowy, pH 7,8 z 0,1mM EDTA

- 97,5 mM metionina

- 2,25 mM NBT

- 120 uM ryboflawina

- PVP

- Stężony odczynnik Bradford

- 0,15M roztwór HCl

- Roztwór wzorcowy albuminy

- 85% roztwór kwasu fosforowego

Sprzęt laboratoryjny

- Waga laboratoryjna

- Spektrofotometr UV-Vis z kuwetą

- Moździerz z tłuczkiem

- Wirówka laboratoryjna

- Probówki typu Eppendorf i probówki wirownice

- Probówki szklane

- Lampa UV

- Pipety automatyczne z końcówkami

Wykonanie ćwiczenia

1. Oznaczenie aktywności dysmutazy ponadtlenkowej

1. Odważyć po 1 g liści roślin.

2. Materiał roślinny rozetrzeć w buforze homogenizacyjnym (0,05M buforze fosforanowym o pH 7,0, zawierającym 1mM EDTA), dodając inhibitor utleniania związków fenolowych PVP. bufor dodajemy do tkanki w stosunku 3:1, tj. 3ml buforu + 1g tkanki do mieszaniny tkanki z buforem dodajemy 0,25g PVP

3. Po homogenizacji próby wirować przez 10 min. przy 10.000 x g w temp. 4oC.

4. Zebrać supernatant do dalszych analiz do osobnej probówki.

5. Przygotować mieszaninę reakcyjną:

50mM bufor fosforanowy pH 7,8 z 0,1 mM EDTA		2,4 ml

97,5 mM metionina                                                                         0,4 ml

2,25 mM NB                                                                                       0,1 ml

120 uM ryboflawina                                                                                0,05 ml

6. Do 0,025ml supernatantu dodać mieszaninę reakcyjną.

7. Jednocześnie przygotować próbę zerową przez dodanie zamiast supernatantu 0,025ml wody destylowanej do mieszaniny reakcyjnej.

8. Probówki wymieszać i zmierzyć absorbancję wobec powietrza przy długości fali 560 nm.

9. Badane próbki przelać do szklanych probówek i rozpocząć reakcję przez naświetlenie próbek w świetle UV przez 30 min., po tym czasie ponownie zmierzyć absorbancję przy długości fali 560 nm.

W próbie zerowej tj. próbie bez ekstraktu zaobserwowano najwyższą absorbancję, zaś w próbach zawierających ekstrakt obecność enzymu powodowała ograniczoną redukcję NBT.

Opracowanie wyników:

Po uzyskaniu wszystkich wyników pomiaru absorbancji prób przed i po naświetlaniu lampą UV obliczyć wartości absorbancji dla danych prób (ΔA):  ΔA = b - a

a - wynik pomiaru absorbancji próby przed naświetlaniem; b - wynik pomiaru ekstynkcji próby po naświetlaniu

Wartość absorbancji próby zerowej przyjmujemy jako 100 % redukcji NBT zawartego w mieszaninie reakcyjnej po 30 minutach naświetlania lampą UV. Wartość absorbancji prób badanych (ΔApb) porównujemy z wartością absorbancji próby zerowej (ΔAo), a następnie obliczamy procent redukcji NBT w próbie badanej:

ΔA0   -    100% redukcji NBT

ΔApb -   x%  redukcji NBT

Znając procent redukcji NBT w badanej próbie obliczamy procent inhibicji, czyli stopień w jakim SOD hamuje redukcję NBT:

100% - x%    =    %   inhibicji

2. Oznaczenie zawartości białka w badanych próbkach

1. Bezpośrednio przed oznaczeniem przygotować rozcieńczony odczynnik Bradford

2. do 15ml stężonego odczynnika Bradford (A) dodać 85ml wody destylowanej

3. 20 μl próby badanej umieścić w probówce Eppendorfa i dodać 1 ml rozcieńczonego odczynnika Bradford.

4. Całość natychmiast energicznie wymieszać i pozostawić na 10 minut.

5. Równolegle przygotować próbę kontrolną przez zmieszanie 20 μl 0,15M roztworu HCl z 1 ml odczynnika Bradford.

6. Po upływie co najmniej 10 minut zmierzyć absorbancję próby badanej i kontrolnej przy długości fali 595 nm.

7. Analogicznie jak dla próby badanej dokonać pomiarów absorbancji dla roztworów każdego z otrzymanych stężeń.

W opracowaniu sprawozdania należy wykreślić krzywą wzorcową oraz zawrzeć wszystkie obliczenia i wnioski.

Forma zaliczenia

- sprawozdanie z wykonania ćwiczenia zawierające otrzymane wyniki oraz wnioski; 
- wejściówka.

Ćwiczenie 6.

Oznaczenie koncentracji dialdehydu malonowego MDA i nadtlenku wodoru w ekstrakcie roślinnym

Cel

Oznaczenie koncentracji nadtlenku wodoru i dialdehydu malonowego w ekstrakcie roślinnym metodą tiobarbiturową.

Odczynniki

- 0,1% roztwór kwasu trójchlorooctowego (TCA)

- 0,1M bufor fosforanowy, pH=7,6

- 1M roztwór KJ

- Roztwory wzorcowe nadtlenku wodoru

(E)        0,5% kwas tiobarbiturowy (TBA) w 20% kwasie trójchlorooctowym (TCA)

(F)        0,1 M bufor fosforanowy, pH =7,6

(G)       2% roztwór BHT w etanolu

Sprzęt laboratoryjny

- Waga laboratoryjna

- Spektrofotometr UV-Vis  z kuwetą

- Moździerz z tłuczkiem

- Wirówka laboratoryjna

- Probówki typu Eppendorf i probówki wirownice

- Pipety automatyczne z końcówkami

Wykonanie ćwiczenia

1. Oznaczenie zawartości nadtlenku wodoru w ekstrakcie roślinnym

Przygotowanie ekstraktu:

1. Odważyć 1,5g liści badanych roślin.

2. Rośliny utrzeć w moździerzu z 3ml 0,1% kwasu trójchlorooctowego (TCA) w temperaturze 4oC.

3. Homogenat wirować przez 15 minut przy 12000 x g.

4. Supernatant zebrać pipetą znad osadu do probówki i jednocześnie oznaczyć jego objętość.

Oznaczenie zawartości nadtlenku wodoru w ekstrakcie roślinnym

1. Przygotować mieszaninę reakcyjną zawierającą:

500 µl supernatantu

500 µl 0,1 M buforu fosforanowego pH 7,6

1000 µl 1 M KJ

2. Przygotować próbę kontrolną (ślepą):

500 µl 0,1 % TCA

500 µl 0,1 M buforu fosforanowego pH 7,6

1000 µl 1 M KJ

3. Próby dokładnie wymieszać i pozostawić w ciemności na 1godz. w temp. pokojowej.

4. Po upływie godziny zmierzyć absorbancję mieszaniny reakcyjnej przy długości fali 390 nm wobec próby ślepej.

5. Analogicznie jak dla próby badanej wykonać oznaczenie dla roztworów wzorcowych.

6. Ilość H2O2 w badanej próbce odczytać z krzywej wzorcowej.

7. Ilość H2O2 w próbie badanej obliczyć ze wzoru:

Cst – ilość nmoli H2O2 - odczyt z krzywej wzorcowej; Vo – objętość całkowita supernatantu; g – świeża masa liści; V – objętość supernatantu dodana do mieszaniny reakcyjnej

2. Oznaczanie zawartości MDA w ekstrakcie roślinnym

1. Przygotować mieszaninę reakcyjną zawierającą:

500 µl supernatantu

500 µl 0,1 M buforu fosforanowego pH 7,6

1000 µl 0,5 % kwasu tiobarbiturowego (TBA) w 20% TCA

2. Przygotować próbę kontrolną (ślepą):

500 µl 0,1 % TCA

500 µl 0,1 M buforu fosforanowego pH 7,6

1000 µl 0,5 % kwasu tiobarbiturowego (TBA) w 20% TCA

3. Do próbek dodać 30μl 2% roztworu BHT w etanolu.

4. Probówki osłonić aluminiową folią i inkubować w łaźni wodnej przez 30 min. w temp. 95o C.

5. Reakcję zakończyć wkładając probówki do lodu. Jeśli wytrąci się osad, próby odwirować przez 15 min. przy 12000 x g.

6. Absorbancję  supernatantu mierzyć wobec próby ślepej przy długości fali równej λ = 532 nm i λ = 600 nm.

7. Koncentrację MDA obliczyć ze wzoru:

ΔE – różnica ekstynkcji ΔE =E532 – E600; Vo – całkowita objętość supernatantu; ε – molowy współczynnik absorbcji =155 mM/cm; V – objętość supernatantu dodana do mieszaniny reakcyjnej; g – świeża masa liści

W opracowaniu sprawozdania należy wykreślić krzywą wzorcową i uwzględnić wszystkie obliczenia i wnioski.

Forma zaliczenia

- sprawozdanie z wykonania ćwiczenia zawierające otrzymane wyniki oraz wnioski; 
- wejściówka.

Ćwiczenie 7.

Oznaczanie całkowitej zdolności antyoksydacyjnej na zasadzie redukcji jonów żelaza (III)

Cel

Oznaczenie całkowitej zdolności antyoksydacyjnej na zasadzie redukcji jonów żelaza (III) płynów spożywczych (herbaty, kawy, soków owocowych, pepsi itp.)

Odczynniki:

(A) 0,3M bufor octanowy, pH=3,6

(B) 10mM roztwór 2,4,6-tripirydylo-S-triazyny (TPTZ) w 40 mM HCl

(C) 20mM roztwór FeCl6x6H2O (przygotowujemy tuż przed oznaczeniem)

(D) 1mM roztwór Troloksu w etanolu

(E) 40mM HCl

(F) Woda destylowana

Sprzęt laboratoryjny

- Waga laboratoryjna

- Spektrofotometr z kuwetą

- Probówki typu Eppendorf

- Pipety automatyczne z końcówkami

Wykonanie ćwiczenia

1. Do 20μl badanego płynu dodać 580μl roztworu roboczego.

2. Jednocześnie przygotować krzywą wzorcową i próbę odnośnikową według schematu:

A. 580ul r-ru roboczego +  3μl Troloksu + 17μl wody destylowanej

B. 580ul r-ru roboczego +  6μl Troloksu + 14μl wody destylowanej

C. 580ul r-ru roboczego +  9μl Troloksu + 11μl wody destylowanej

D. 580ul r-ru roboczego + 12μl Troloksu + 8μl wody destylowanej

E. 580ul r-ru roboczego + 15μl Troloksu + 5μl wody destylowanej

F. próba odnośnikowa: 580μl r-ru roboczego + 20μl wody destylowanej

3. Po 20 min. od dokładnego wymieszania (na vortex’ie) kolejnych próbek mierzymy ich absorbancję przy długości fali 593 nm wobec próby odnośnikowej.

4. Sporządzamy krzywą wzorcową zależności przyrostu absorbancji od stężenia Troloksu.

5. Z krzywej wzorcowej odczytać, jakiemu stężeniu Troloksu w próbce cx odpowiada przyrost absorbancji dla badanej próby.

6. Obliczamy całkowitą zdolność antyoksydacyjną badanego płynu CZA (w jednoelektronowych równoważnikach Troloksu):

CZA= 2 · cx· rozcieńczenie płynu w badanej próbie (np. 600μl/20μl = 30)

W opracowaniu sprawozdania należy wykreślić krzywą wzorcową i zawrzeć wszystkie obliczenia i wnioski.

Forma zaliczenia

- sprawozdanie z wykonania ćwiczenia zawierające otrzymane wyniki oraz wnioski; 
- wejściówka.

Ćwiczenie 8.

Kolokwium zaliczeniowe obejmujące tematykę ćwiczeń